## Slide 1: 正弦波交流起電力の発生

## Slide 2: １ 導体の運動と誘導起電力

## Slide 3: 導体の運動と誘導起電力
Ｎ
Ｓ
導体が磁束の中を通過すると，フレミングの右手の法則
により誘導起電力が発生する。
[V]
導体が磁束を垂直に通過するときに発生する誘導起電力の大きさは
：磁束密度 [T]
：導体の長さ [m]
：導体の運動速度 [m/s]

## Slide 4: 導体の運動と誘導起電力
Ｎ
導体が磁束となす角度の方向へ速度で移動すると，
[V]
[V]
実際に磁束の影響を受ける速度成分は，垂直方向のになる。
速度成分との間には，
このときに発生する誘導起電力の大きさは
の関係がある。
Ｓ

## Slide 5: 導体の運動と誘導起電力
Ｎ
誘導起電力が最大となるときは，
より，
すなわち のときである。
導体が磁界中を垂直に通過するとき，
誘導起電力は最も大きくなる。
Ｓ

## Slide 6: ２ コイルの回転と誘導起電力

## Slide 7: コイルの回転と誘導起電力
平等磁界中をコイル（巻数１）が一定の速度で回転する場合
磁束を切る導体が ２本ある。
発生する誘導起電力２倍
[V]

## Slide 8: コイルの回転と誘導起電力
平等磁界中をコイル（巻数１）が一定の速度で回転する場合
[V]
導体が磁束を垂直に通過するときに
誘導起電力が最大となる（sin90°＝１）。
[V]
誘導起電力の最大値をとすると

## Slide 9: ３ コイルの回転と正弦波交流

## Slide 10: コイルの回転と正弦波交流
磁界中のコイルを横から見たとき
Ｎ
Ｓ
0°
コイルの導体の位置が図のようなとき，磁束を
垂直に切る成分がないため，誘導起電力は０Ｖ
となる。
↑
ｅ
θ→
０

## Slide 11: コイルの回転と正弦波交流
Ｎ
Ｓ
0°
コイルが速度で回転を始めると，磁束を垂直に切る
成分が出てくるので誘導起電力が発生する。
↑
ｅ
θ→
０

## Slide 12: コイルの回転と正弦波交流
Ｎ
Ｓ
0°
↑
ｅ
θ→
０
角度のとき，速度成分に対して磁束を垂直に切る
成分に対する誘導起電力が発生する。

## Slide 13: コイルの回転と正弦波交流
0°
°
Ｎ
Ｓ
↑
ｅ
θ→
０
°
角度のとき，速度成分が磁束を垂直に切る
成分と同じになり，誘導起電力は最大となる。

## Slide 14: コイルの回転と正弦波交流
0°
Ｎ
Ｓ
↑
ｅ
θ→
０
°
角度になると，磁束を垂直に切る成分が減り，
誘導起電力は，°のときより低くなる。

## Slide 15: コイルの回転と正弦波交流
0°
Ｎ
Ｓ
↑
ｅ
θ→
０
°
°
°
角度がになると，磁束を垂直に切る成分が
なくなり，誘導起電力は０Ｖとなる。

## Slide 16: コイルの回転と正弦波交流
0°
Ｎ
Ｓ
↑
ｅ
０
°
°
角度がになると，磁束を垂直に切る成分が
表れるが，フレミングの右手の法則により誘導
起電力の向きが逆向きになる。

## Slide 17: コイルの回転と正弦波交流
0°
Ｎ
Ｓ
↑
ｅ
θ→
０
°
°
°
°
角度がになると，誘導起電力は逆向きで
最大となる。

## Slide 18: コイルの回転と正弦波交流
0°
Ｎ
Ｓ
↑
ｅ
θ→
０
°
°
°
角度になると，磁束を垂直に切る成分が減り，
誘導起電力は低くなる。

## Slide 19: コイルの回転と正弦波交流
0°
↑
ｅ
θ→
０
°
Ｎ
Ｓ
°
°
°
コイルが１回転すると，０°の状態に戻り，
誘導起電力は０Ｖとなる。

## Slide 20: コイルの回転と正弦波交流
0°
↑
ｅ
θ→
０
°
Ｎ
Ｓ
°
°
°
コイルが回転する動きと誘導起電力の大きさを重ね
ると，誘導起電力が正弦波を描くことが分かる。